OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ALUMINIOWYCH ŚCIANEK PRZESZKLONYCH Z DRZWIAMI JEDNOSKRZYDŁOWYMI

Dostawa i montaż 2 szt aluminiowych ścianek przeszklonych z drzwiami jednoskrzydłowymi o wymiarach zgodnie z przedstawionym poniżej rysunkiem łącznie z n/w osprzętem i urządzeniami:

- Zamek z klamkami.

- Samozamykacz na skrzydle czynnym.

Kolorystyka – wg palety RAL  - kolor czarny

Szkło bezpieczne

Gwarancja 	– stolarka i szkło – nie mniej niż 60 m-cy

– okucia i pozostałe elementy – nie mniej niż 12 m-cy

Pozostałe szczegóły w STWiOR.