Zamawiający:          Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Adres:	Poznań, ul. Gronowa 20

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: wykonanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych oraz opracowań kosztorysowych i specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót dla zadania: „Przebudowa i modernizacja 
2-kondygnacyjnego budynku nr 4 w Poznaniu przy ul. Gronowej 20 dla potrzeb archiwum zakładowego i obsługi interesantów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych”

Adres: Poznań, ul. Gronowa 20

Kod zamówienia według CPV:

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71223000-7 Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych

71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

Zawartość opracowania:   1. Część opisowa

2. Część informacyjna

Autor opracowania: Jan Macyszyn

1.   CZĘŚĆ OPISOWA

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych oraz opracowań kosztorysowych i specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót dla przebudowy i modernizacji 2-kondygnacyjnego budynku nr 4 w Poznaniu przy ul. Gronowej 20 dla potrzeb archiwum zakładowego i obsługi interesantów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.

W ramach zamówienia należy także wykonać zagospodarowanie terenu na części działki przylegającej do dobudowanej zewnętrznej klatki schodowej z windą dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu

Wielkość obiektu po przebudowie i modernizacji nie ulegnie zmianie z wyjątkiem dobudowania zewnętrznej klatki schodowej z windą i pozyskania wewnątrz budynku dodatkowej powierzchni użytkowej kosztem likwidacji dotychczasowej klatki schodowej.

Należy dążyć do maksymalizacji powierzchni użytkowej z jednoczesnym zapewnieniem powierzchni komunikacyjnej oraz powierzchni pomieszczeń sanitarno-higienicznych 
i technicznych w zakresie spełniającym wymagania przepisów.

Dane ogólne zawarte są w opisie technicznym  - załącznik 6a.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Urbanistyczno-budowlane  warunki   zabudowy  i   zagospodarowania  terenu  określa decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 254/2008, 
z dnia 09.10.2008 roku, wydana przez Prezydenta Miasta Poznania, wraz z dołączonym załącznikiem graficznym (wyrysem z mapy zasadniczej w skali 1:500) - stanowiąca załącznik nr 1.

Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Budynek ma zapewniać pełnienie funkcji administracyjnych przez ZGiKM GEOPOZ na rzecz mieszkańców Poznania.

Dla spełniania tych funkcji podstawowych w budynku należy uwzględnić:

- system obsługi mieszkańców,

- system komputerowy i łączności,

- przechowywania i archiwizowania dokumentów,

- systemy bezpieczeństwa,

- systemy instalacyjne zapewniające funkcjonowanie obiektu.

Teren w otoczeniu dobudowanej klatki schodowej z windą powinien zapewnić właściwe dojście dla klientów ZGiKM GEOPOZ, przy zachowaniu w maksymalnym stopniu istniejącej zieleni.

Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe budynku

Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe budynku zawierają załączniki 4, 5 i 6, 
z zastrzeżeniem, że nastąpi jedynie przebudowa istniejącego budynku (bez nadbudowy o 2 kondygnacje), przy czym w zakresie zagospodarowania pomieszczeń na parterze (orientacyjna wielkość i funkcje poszczególnych pomieszczeń) należy się kierować załącznikiem nr 4 (załącznik 6c należy traktować tylko jako poglądowy), z zastrzeżeniem jednak, że zamawiający ma możliwość zmian w tym zakresie do momentu zaakceptowania ostatecznej koncepcji architektoniczno-budowlanej. Ponadto do wyposażenia nowych pomieszczeń archiwum zakładowego i składnicy akt należy przewidzieć regały przesuwne w standardzie co najmniej już posiadanych tj. regał suwany na własnej podłodze szerokości 60 cm (dwie półki głębokości 30 cm), długość regału dostosowana do wielkości pomieszczenia wysokość - 8 półek + 1 kryjąca, odległość między półkami 36 cm. 
W pomieszczeniu magazynowym oraz jako uzupełnienie w pomieszczeniach archiwum 
i składnicy akt należy przewidzieć regały stacjonarne.

1. 2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

1.2.1.	Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych.

Rozwiązania konstrukcyjne muszą uwzględniać likwidację wewnętrznej klatki schodowej
 i pozyskanie wewnątrz budynku dodatkowej powierzchni oraz dobudowanie zewnętrznej przeszklonej klatki schodowej z dźwigiem osobowym.

1.2.2.	Ogólne warunki wykonania i odbioru robót.

Budynek ma być elementem promocji i prestiżu miasta Poznania. Zamawiający będzie wymagał, aby jakość zaprojektowanych wyrobów i potem jakość wykonania były na poziomie wyższym od przeciętnego. Zamawiający będzie kontrolował w tym zakresie działania wykonawcy.

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych prac projektowych. Dlatego ostateczną koncepcję architektoniczno-budowlaną dotyczącą budynku oraz zagospodarowania terenu należy przedłożyć do zatwierdzenia zamawiającemu, a ponadto kontroli zamawiającego będą poddane rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed złożeniem wniosku wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla wykonawcy.

1. 2. 3. Wymagania szczegółowe

W odniesieniu do przygotowania terenu

W projekcie zagospodarowania działki należy uwzględnić konieczność maksymalnej ochrony istniejącej zieleni znajdującej się na jej terenie.

W odniesieniu do architektury i konstrukcji.

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w załącznikach nr  4,  5 i 6a.

Niepodpiwniczony, 2-kondygnacyjny budynek stanowi jeden z elementów zespołu usługowo-biurowego tworzącego jedną całość urbanistyczną, znajdującego się przy 
ul. Gronowej 20/22 w Poznaniu.

Po przebudowie będzie posiadał główne wejście umożliwiające dostęp do kompleksu pomieszczeń przeznaczonych do obsługi interesantów od strony południowej.

W części parterowej budynku powinny być zlokalizowane pomieszczenia archiwum zakładowego i składnic akt oraz pomieszczenia magazynowe. Na I piętrze zlokalizowany będzie kompleks pomieszczeń przeznaczony do obsługi klientów.

Dostęp do pomieszczeń na I piętrze będzie możliwy poprzez dobudowaną, przeszkloną klatkę schodową z dźwigiem osobowym.

Dodatkowo obiekt jest skomunikowany w pionie poprzez istniejącą klatkę schodową oraz windy w budynku XIV-kondygnacyjnym.

Budynek ma być przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

W ramach remontu i modernizacji zakłada się na parterze wyburzenie ścian wewnętrznych  z wyjątkiem pomieszczeń obecnie funkcjonującego archiwum zakładowego, likwidację małych pomieszczeń przylegających do obecnie funkcjonującego archiwum zakładowego 
i klatki schodowej oraz przebudowę instalacji a w przypadku braku zaadoptowania obecnej stolarki okiennej PCV także jej wymianę na stolarkę aluminiową. Na I piętrze zmiany j.w., dodatkowe otwory okienne w ścianach zewnętrznych (dla doświetlenia pomieszczeń), 
a tam gdzie są problemy z dostępem światła dziennego doświetlenie przy pomocy świetlików rurowych.

Ściany wewnętrzne:

- na parterze właściwe dla funkcji pomieszczeń (archiwa, składnice akt, magazyny),

- na I piętrze – zgodnie z założeniami do zagospodarowania I p. (załącznik nr 5 oraz zgodnie z koncepcją – załączniki nr 6a, 6c i 6d, przy czym szczególną uwagę należy zwrócić na możliwość należytego zabezpieczenia pomieszczenia kasowego.

Izolacja termiczna.

Należy przewidzieć docieplenie ścian zewnętrznych i stropu nad parterem  (nad wejściem głównym) oraz stropodachu.

Ściany zewnętrzne obłożone tak, aby stanowiły jedną całość z połączonym budynkiem stanowiącym siedzibę Wydziału Komunikacji i Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania.

W odniesieniu do instalacji

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w załączniku nr 6a, przy czym należy założyć maksymalne wykorzystanie obecnie funkcjonujących instalacji, które w większości zostały zainstalowane w ostatnich latach (co, wentylacja mechaniczna, instalacja elektryczna – ogólna i oddzielna do zasilania komputerów, sieć komputerowa, telefoniczna, systemy bezpieczeństwa), a ponadto:

Instalacja elektryczna

Ma być doprowadzona do każdego pomieszczenia. Oprócz oświetlenia w każdym pomieszczeniu ma być po 4 gniazdka wtykowe, a w pomieszczeniach technologiczno-usługowych i socjalnych dodatkowo według potrzeb.

W zakres zamówienia wchodzą także źródła światła w poszczególnych pomieszczeniach i na ciągach komunikacyjnych. Rodzaj źródeł światła powinien być dostosowany do funkcji i ogólnego standardu wykończenia pomieszczenia.

Instalacja telefoniczna.

Telefony wewnętrzne na każdym stanowisku pracy a ponadto w każdym oddzielnym pomieszczeniu archiwum zakładowego, składnicy akt i magazynu.

Instalacja  komputerowa

W standardzie aktualnie zainstalowanej sieci w kompleksie budynków biurowych (XIV – kondygnacyjny budynek nr 3 i przebudowywany II-kondygnacyjny budynek nr 4). Ma być doprowadzona do każdego stanowiska pracy oraz do nowo powstałych pomieszczeń archiwum zakładowego i składnicy akt.

Obecnie sieć komputerowa na I piętrze jest doprowadzona do 29 stanowisk pracy pokazanych na załączniku nr 3. Należy założyć przebudowę tej sieci i dostosowanie do ilości i rozmieszczenia stanowisk po przebudowie.

Systemy bezpieczeństwa

W kompleksie budynków biurowych jw. zainstalowane są:

- system wykrywania i sygnalizacji pożaru NOTIFIER ID 3000,

- system sygnalizacji włamania i napadu,

- system kontroli dostępu,

- system obserwacji i rejestracji wizyjnej,

- system Zarządzania Bezpieczeństwem GEMOS,

W ścisłym porozumieniu z firmą ela compil sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Słoneczna 15A, która w latach poprzednich instalowała systemy i prowadzi ich stałą konserwację należy zaprojektować właściwą elektroniczną ochronę przebudowywanego budynku.

W odniesieniu do wykończenia obiektu

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w załącznikach nr 6a, 6c, 6d, 6e

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zamawiający dysponuje decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 254/2008, z dnia 09.10.2008 roku, wydaną przez Prezydenta Miasta Poznania i jej treścią należy się kierować przy realizacji prac projektowych.

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając w szczególności wymagania:

- ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 207, póz. 2016 ze zm.),

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 Nr 120 póz. 1133 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ze zm.)  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

- Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz. U. Nr 130, póz. 1389 ze zm.) w sprawie  określenia metod  i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego,

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. 2001 Nr 80, poz. 867),

- innych ustaw i rozporządzeń, przepisów techniczno-budowlanych, Polskich norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Zamawiający informuje, iż jest obowiązany stosować reguły wynikające z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.)

Ponadto zamawiający informuje, że dysponuje:

- ekspertyzą techniczną stanu konstrukcji i elementów budynku, z uwzględnieniem stanu podłoża gruntowego, dotyczącą możliwości przebudowy istniejących dwóch kondygnacji (w zakresie opisanym w niniejszym opracowaniu) oraz nadbudowy dwóch kondygnacji budynku nr 4 stanowiącego część kompleksu budynków biurowych ZGiKM GEOPOZ 
w Poznaniu przy ul. Gronowej 20 zgodnie z §206 ust.2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690 z późniejszymi zmianami).

- aktualną na dzień 10.12.2007 roku mapą zasadniczą do celów projektowych w skali 
1 : 500.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z realizacją zamówienia.

Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia w zakresie zaprojektowania 
i przygotowania wszystkich dokumentów niezbędnych do wystąpienia o pozwolenie na budowę wykonany zostanie w terminie do dnia 22 grudnia 2008 r.

Przedmiot zamówienia musi być określony zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych tj. bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że będzie to uzasadnione specyfiką zamówienia, za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszyć będą wyrazy „lub równoważne”. Do opisu przedmiotu zamówienia Projektant musi stosować nazwy i kody określone we „Wspólnym Słowniku Zamówień” (CPV).

Zamawiający informuje, że środki finansowe na wykonanie przedmiotu zamówienia zostały zabezpieczone w budżecie gminy na 2008 rok.

Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia.

Zamawiający oczekuje, że wykonawca opracuje i przedłoży do akceptacji ostateczną koncepcję architektoniczno-budowlaną oraz projekt zagospodarowania terenu.

Zamawiający zgłosi swoje ewentualne uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

Przed złożeniem wniosku wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę, niezbędne będzie uzyskanie akceptacji od zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych 
w projekcie budowlanym.

W zakres zobowiązań wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi opracowanie:

- ostatecznej koncepcji architektoniczno-budowlanej dotyczącej budynku,

- projektu budowlanego w zakresie wymaganym dla uzyskania pozwolenia na  budowę,

- projektów wykonawczych, przy czym projekty wykonawcze powinny uzupełniać 
i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych,

- projektu zagospodarowania terenu,

- przedmiarów, kosztorysów inwestorskich, kosztorysów ofertowych z uwzględnieniem także niezbędnych robót rozbiórkowych,

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla każdej branży,

- informacji o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Załączniki:

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 254/2008, 
z dnia 09.10.2008 roku, wydana przez Prezydenta Miasta Poznania, wraz 
z dołączonym załącznikiem graficznym (wyrysem z mapy zasadniczej w skali 1:500).

- Aktualny sposób zagospodarowania parteru.

- Aktualny sposób zagospodarowania I piętra.

- Założenia do zagospodarowania parteru.

- Założenia do zagospodarowania I piętra.

- Koncepcja architektoniczna:

- opis techniczny do projektu koncepcyjnego architektoniczno-budowlanego,

- plan zagospodarowania terenu,

- rzut parteru,

- rzut I piętra,

- elewacja