Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – Zał. nr 1 do SIWZ

Dane do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

na zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego w 2018 r.

| Wyszczególnienie | Ilość |
| --- | --- |
| - Win Svr DC Core 2016 OLP 20 Lic NL Gov CoreLic Qlfd - Windows 10 Pro x64 OEM - Acronis True Image 2018 Desktop - Ontrack Easy Recovery Proffessional 1PC - Dysk SATA 2,5”, 1TB, 6Gb/s, 5400 RPM, 128 MB Cache, bez obudowy, gwarancja producenta 24 miesiące - Pamięć RAM 8GB Module, DDR4 2133MHz dedykowana do HP Z240, gwarancja producenta 24 miesiące | 3 szt. 20 szt. 1 szt. 1 szt. 5 szt. 1 szt. |

- Zasilacz awaryjny UPS										3 szt.

| Parametr | - Wymagana wartość |
| --- | --- |
| Moc rzeczywista | 1980W |
| Architektura UPSa | line-interactive |
| Kształt napięcia przy pracy akumulatorowej | sinusoida |
| Czas przełączenia na baterię | max. 6 ms |
| Liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania | min. 8 x IEC320 C13 (10A) |
| Liczba, typ gniazd wyj. z ochroną antyprzepięciową | min. 1 x IEC320 C13 (10A) |
| Typ gniazda wejściowego | IEC320 C20 (10A) |
| Czas podtrzymania dla obciążenia 100% | 3 min |
| Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% | 11 min |
| Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym | 220-240 V |
| Sprawność przy pełnym obciążeniu: | Tryb normalny - min 96% Tryb ładowania - min.92% Tryb bateryjny - min. 80% |
| Zimny start | tak |
| Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR) | tak |
| Dopuszczalny zakres częstotliwości | 40-70Hz |
| Porty komunikacji | USB, RS232 (DB9), Smart Slot |
| Funkcja EPO - Emergency Power Off | tak |
| Rodzaj baterii wewnętrznych | 6 x 12V x 7,2Ah |
| Typ baterii wewnętrznych: | kwasowo-ołowiowe, bezobsługowe |
| Czas ładowania baterii | max. 5h - do 90% |
| Diody sygnalizacyjne | tak |
| Alarmy dźwiękowe | praca z baterii, awaria sieci zasilającej, znaczne wyczerpanie baterii |
| Wyposażenie standardowe | Instrukcja obsługi, Kabel zasilający, kabel styku przekaźnikowego, Kabel USB, Oprogramowanie na CD, Szyny do montażu w szafie Rack, adapter Schuko na IEC-320-C19 |
| Typ obudowy | 2U Rack / Tower |
| Szerokość | 440mm |
| Wysokość | max. 2U |
| Głębokość | 660mm |
| Masa netto | max.34kg |
| Poziom hałasu: | < 45dBA |
| Certyfikaty | CE, ISO 9001 |
| Gwarancja na urządzenie | 24 m-ce |
| Gwarancja na baterie | 24 m-ce |

- Skaner dokumentów											10 szt.

| Parametr | - Wymagana wartość |
| --- | --- |
| Funkcjonalność | Stanowiskowy, dokumentowy A4 (duplex)-przelotowy |
| Układy optyczne | 2 |
| Źródło światła | LED |
| Podawanie papieru | ADF o pojemność min. 50 Arkuszy, przy gramaturze 80g/m2 |
| Prędkość skanowania | Min. 25 arkuszy w trybie jednostronnym i min. 50 obrazów w trybie dwustronnym przy rozdzielności min. 300 dpi |
| Optyczna rozdzielczość | 600 dpi |
| Tryby pracy | Kolor Monochromatyczny Skala szarości |
| Rozmiar dokumentów skanowanych z podajnika ADF | A4, A5, A6, B5, B6, wizytówka, kartka pocztowa, Letter, Legal |
| Wykrywanie podwójnych pobrań | TAK |
| Sugerowana obciążalność dzienna | Min. 500 stron |
| Oprogramowanie | Eksport do Word(przeszukiwany) / Excel(przeszukiwany) / PDF (przeszukiwany) Dodatkowa aplikacja do przetwarzania wizytówek z możliwością eksportu. Możliwość ustawiania kompresji plików |
| Komunikacja | Interfejs USB, min. USB 3.0 lub szybszy WI-FI (ewentualnie na adapterze dołączanym do skanera) - opcja |
| Format pliku wyjściowego | pdf, pdf przeszukiwany do j. polskiego, jpg |
| Wspierane systemy operacyjne | min. Windows 7 x64, Obsługa OS X v10.9.5 i mac OS v.10.12.1 Android v6.0 v7.0 v8.0 |
| Gwarancja producenta | 24 miesiące |

- Skaner wielkoformatowy										1 szt.

| Parametr | - Wymagana wartość |
| --- | --- |
| Szybkość skanowania (szybkość skanowania przy skanowanym dokumencie o szerokości 36 cali) | 200 dpi kolor RGB – 4,0 cale/s 200 dpi skala szarości/monochromatyczny – 12,0 cali/s |
| Maksymalna szerokość skanowania | 36 cali ( 914 mm) |
| Maksymalna szerokość nośnika | 44 cale (1120 mm) |
| Rozdzielczość optyczna | 1200 dpi |
| Maksymalna rozdzielczość | 9600 dpi |
| Całkowita liczba pikseli | 213 600 pikseli |
| Kamery CCD | 5x4 CCD z kolorem liniowym (RGB i skala szarości) |
| Maksymalna grubość nośnika | 0,6 cala (15 mm) |
| Dokładność | 0,1% +/- 1 piksel |
| Przechwytywanie danych (kolor/mono) | 48-bitowe/16-bitowe |
| Przestrzeń kolorów | Adobe RGB/RGB urządzenia/RAW RGB/sRGB |
| USB z techn. xDTR | Tak |
| Gigabit Ethernet z technologią xDTR2 | Tak |
| Sieciowy przepływ pracy | Pull/Push |
| FlexDoc,FlexFeed,SnapSize,SmartShare,Technologia ALE(poprawa dokładności soczewki),AccuColor | Tak |
| Oprogramowanie skanera | Do skanowania – Nextimage Archive+Scan |
| Formaty plików oprogramowania | TIF, JPG, PDF, DWF, CALS, BMP, JPEG-2000(JP2), rozszerzony JPEG2000(JPX), TIF-G3, TIF-G4, inne |
| Sterowniki urządzeń | 32- i 64-bitowe dla systemów Windows 10, 8, 7, XP i Vista |
| Wymagania w zakresie zasilania | 240 V, 50 Hz, max. 80 W |
| Waga i wymiary | Max. 48 kg, dł. x szer. x wys.: 134,0x47,5x20,0 cm |
| Certyfikaty/Zgodność | Zgodność z RoHS, UL, CE, GOST-R, CCC, VCCI, KETI, BSMI |
| Gwarancja | 24 miesiące |

- Ploter												1 szt.

| Parametr | - Wymagana wartość |
| --- | --- |
| Maks. jakość wydruku | 2400x1200 dpi |
| Prędkość drukowania, Papier zwykły (rola A0) | 0,37 sekund / A0 |
| Liczba zbiorników z atramentem | 5 |
| Liczba głowic drukujących | 1 szt. |
| Maks. szerokość papieru | 1117,6 mm (44 cale) |
| Dokładność linii | +/-0,1% |
| Standardowa ilość pamięci RAM | min. 128 GB (pamięć fizyczna: 2 GB) |
| Dysk twardy | min. 500 GB (zaszyfrowany) |
| Ładowanie nośników | od góry |
| Maksymalna średnica rolki nośnika | 160 mm |
| Drukowanie bez marginesów | TAK |
| Wyłączenie automatycznego modułu cięcia | TAK |
| Opcja podglądu przed wydrukowaniem | TAK |
| Obsługa papieru | automatyczne ładowanie Dwie rolki automatycznie przełączane, możliwość nawijania na drugą rolkę |
| Interfejs | 1 x 10/100/1000Base-TX, 1 x min. USB 2.0 |
| Typ atramentów | Każdy o minimalnej pojemności- 160 ml |
| Kosz na wydruki | TAK |
| Wyposażenie standardowe: | głowica drukująca, kaseta konserwacyjna, 3-calowy uchwyt tuby papieru, 1 zestaw startowych zbiorników z atramentem - każdy o pojemności 130 ml, podstawa |
| Gwarancja | 24 miesiące |

- Urządzenie wielofunkcyjne	 #1 i #2									2 szt.

| Parametr | - Wymagana wartość |
| --- | --- |
| Typ urządzenia | Urządzenie laserowe, kolorowe. |
| Funkcje urządzenia | Kopiowanie, drukowanie, skanowanie, faksowanie |
| Czas nagrzewania | Nie większy niż 26 sekund |
| Panel operacyjny | Dotykowy, o przekątnej nie mniejszej niż 25 centymetrów |
| Dysk twardy | O pojemności nie mniejszej niż 250 GB |
| Pamięć ram | O pojemności nie mniejszej niż 2 GB |
| Procesor | O częstotliwości taktowania zegara nie mniejszej niż 1,3 GHz |
| Interfejsy | Ethernet BASE 10/100/1000, USB 2.0 |
| Zarządzanie ustawieniami urządzenia | Urządzenie musi umożliwiać dostęp do jego ustawień poprzez narzędzie uruchamiane w przeglądarce internetowej. |
| Pojemność wejściowa papieru | Nie mniejsza niż 1200 arkuszy A4 o gramaturze 80 g/m² realizowana przez przynajmniej 2 kasety oraz podajnik boczny |
| Pojemność wyjściowa papieru | Nie mniejsza niż 500 arkuszy A4 o gramaturze 80 g/m² |
| Czas realizacji pierwszej kopii kolorowej | Nie większy niż 8 sekund |
| Czas realizacji pierwszej kopii czarno-białej | Nie większy niż 5,5 sekundy |
| Waga modułu głównego | Nie więcej niż 90 kg |
| Obsługiwane systemy operacyjne microsoft | Windows 10 (x64), Windows 8.1 (x64), Windows 8 (x64), Windows 7 (x64), Windows Vista (x64), Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2012 R2 (x64), Windows Server 2012 (x64), Windows Server 2008 R2 (x64), Windows Server 2008 (x64), Windows Server 2003(x64), Windows Server 2008, Windows Server 2003 |
| Kopiarka |  |
| Prędkość kopiowania kolorowego i czarno-białego a4 | Nie mniej niż 25 stron na minutę |
| Prędkość kopiowania kolorowego i czarno-białego a3 | Nie mniej niż 13 stron na minutę |
| Kopiowanie ciągłe | W zakresie nie mniejszym niż 1 - 999 kopii |
| Zoom | W zakresie nie mniejszym niż 25 - 400% w krokach co 1% |
| Rozdzielczość kopiowania | 600 dpi |
| Skaner oraz podajnik oryginałów |  |
| Moduł skanera | Wbudowany skaner płaski (szybowy) oraz automatyczny dwustronny podajnik oryginałów |
| Technologia skanera | CCD |
| Pojemność podajnika oryginałów | Nie mniejsza niż 100 arkuszy A4 o gramaturze 80 g/m² |
| Prędkość skanowania | Nie mniej niż 80 oryginałów A4 o gramaturze 80 g/m² w trybie jednostronnym w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi |
| Formaty zeskanowanych plików | Przynajmniej: PDF, PDF/A, PDF skompresowany, PDF szyfrowany, JPEG, TIFF |
| Rozdzielczość skanowania | W zakresie nie mniejszym niż: 100 - 600 dpi |
| Drukarka |  |
| Moduł druku dwustronnego | Wymagany wbudowany. |
| Obsługiwane formaty papieru - kasety | A3, A4, A5, A6, koperty C6, C5, C4, DL obsługiwane przez przynajmniej 1 kasetę |
| Obsługiwane formaty papieru - podajnik ręczny | A3, A4, A5, A6, koperty C6, C5, C4, DL, rozmiary niestandardowe |
| Obsługiwana gramatura - kasety | W zakresie nie mniejszym niż 60 - 300 g/m² |
| Obsługiwana gramatura - podajnik ręczny | W zakresie nie mniejszym niż 55 - 300 g/m² |
| Rozdzielczość drukowania | Nie mniejsza niż 1200 x 1200 dpi |
| Języki opisu strony | Przynajmniej: PCL5, PCL6, PDF, druk mediów: JPEG, TIFF. |
| Komunikacja i bezpieczeństwo |  |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP |
| Protokoły skanowania | Umożliwiające skan do folderu, e-mail |
| Filtrowanie adresów ip | Wymagane |
| Nadpisywanie danych dyskowych | Wymagane przynajmniej 9-krotne |
| Szyfrowanie danych | Wymagane szyfrowanie kluczem AES 256 bit |
| Wymagania środowiskowe |  |
| Maksymalne zużycie energii | Nie więcej niż 1850W |
| Inne funkcjonalności | Urządzenie wielofunkcyjne #1: zamontowany moduł faxu, Urządzenie wielofunkcyjne #2: zainstalowana karta EasyOffice |
| Gwarancja | 24 miesiące |

- Urządzenie wielofunkcyjne	 #3									4 szt.

| Parametr | - Wymagana wartość |
| --- | --- |
| Typ urządzenia | Urządzenie laserowe lub LED, monochromatyczne |
| Funkcje urządzenia | Kopiowanie, drukowanie, skanowanie |
| Czas nagrzewania | Nie większy niż 25 sekund |
| Panel operacyjny | Dotykowy, o przekątnej nie mniejszej niż 25 centymetrów |
| Dysk twardy | O pojemności nie mniejszej niż 320 GB |
| Pamięć ram | O pojemności nie mniejszej niż 2 GB |
| Interfejsy | Ethernet BASE 10/100/1000, USB 2.0 |
| Pojemność wejściowa papieru | Nie mniejsza niż 1200 arkuszy A4 o gramaturze 80 g/m² realizowana przez przynajmniej 2 kasety oraz podajnik boczny |
| Pojemność wyjściowa papieru | Nie mniejsza niż 500 arkuszy arkuszy A4 o gramaturze 80 g/m² |
| Czas realizacji pierwszej kopii | Nie większy niż 5 sekund |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 |
| Podstawa | Dedykowana do modelu, na kółkach, pasująca kolorystycznie do modułu głównego urządzenia |
| Kopiarka |  |
| Prędkość kopiowania a4 | Nie mniej niż 25 stron na minutę |
| Kopiowanie ciągłe | W zakresie nie mniejszym niż 1 - 999 kopii |
| Zoom | W zakresie nie mniejszym niż 25 - 400% w krokach co 1% |
| Rozdzielczość kopiowania | 600 dpi |
| Skaner oraz podajnik oryginałów |  |
| Moduł skanera | Wbudowany skaner płaski (szybkowy) oraz automatyczny dwustronny podajnik oryginałów |
| Pojemność podajnika oryginałów | Nie mniejsza niż 100 arkuszy A4 o gramaturze 80 g/m² |
| Prędkość skanowania | Nie mniej niż 80 oryginałów A4 o gramaturze 80 g/m² w trybie jednostronnym w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi |
| Formaty zeskanowanych plików | Przynajmniej: PDF, PDF szyfrowany, JPEG, TIFF |
| Rozdzielczość skanowania | W zakresie nie mniejszym niż: 100 - 600 dpi |
| Drukarka |  |
| Moduł druku dwustronnego | Wymagany wbudowany. |
| Obsługiwane formaty papieru | A3, A4, A5, rozmiary niestandardowe, obsługiwane przez przynajmniej 2 kasety oraz podajnik ręczny |
| Obsługiwana gramatura | W zakresie nie mniejszym niż 60 - 200 g/m² |
| Rozdzielczość drukowania | Nie mniejsza niż 1200 x 1200 dpi |
| Języki opisu strony | Przynajmniej: PCL5, PCL6, PostScript 3 |
| Komunikacja i bezpieczeństwo |  |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP |
| Protokoły skanowania | Umożliwiające realizację skanu do folderu sieciowego oraz poczty e-mail. |
| Nadpisywanie i szyfrowanie danych dyskowych | Wymagane |
| Wymagania środowiskowe |  |
| Maksymalne zużycie energii | Nie większe niż 1600 W |
| Gwarancja | 24 miesiące |

- Urządzenie wielofunkcyjne	 #4									1 szt.

| Parametr | - Wymagana wartość |
| --- | --- |
| Typ urządzenia | Urządzenie wielofunkcyjne, kolorowe |
| Prędkość kopiowania | 30 kolorowych stron na minutę |
| Panel operacyjny | min. 10 cali |
| Dysk twardy | min. 320 GB |
| Pamięć ram | min. 2 GB |
| Interfejsy | 1 x Ethernet BASE 10/100/1000, 1 x min.USB 2.0 |
| Pojemność wejściowa papieru | min.350 arkuszy |
| Pojemność wyjściowa papieru | min. 100 arkuszy realizowana przez tacę podstawową maszyny |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 10, Windows 7, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, MAC OS X 10.13 (High Sierra) |
| Podstawa | Nie wymagana |
| Moduł skanera | Skaner płaski z jednoprzebiegowym, skanującym 2 strony jednocześnie, podajnikiem oryginałów |
| Prędkość skanowania | min. 80 obrazów A4 na minutę (tryb kolorowy w rozdzielczości 300 dpi) |
| Docelowe formaty skanowanych dokumentów | JPEG, TIFF, PDF, PDF szyfrowany, PDF z cyfrowym podpisem |
| Docelowe lokalizacje zapisu skanowanych dokumentów | Foldery sieciowe, poczta e-mail, dysk twardy urządzenia |
| Obsługiwane formaty papieru | Minimum A4, A5, A6, koperty |
| Obsługiwana gramatura papieru | Minimum 60 - 200 g/m² |
| Języki drukarki | PCL5, PCL6, PostScript 3 |
| Nadpisywanie danych dyskowych | Metodą losowych liczb w zakresie 3 - 9 |
| Szyfrowanie danych dyskowych | Wymagane kluczem zgodnym ze standardem AES |
| Typowe zużycie energii według wskaźnika tec | Nie większe niż 1,2 kWh |
| Maksymalne zużycie energii | Nie większe niż 1,5 kW |
| Certyfikaty | Deklaracja CE, Eko-deklaracja producenta, ISO 9001 oraz ISO 14001 |
| Materiały eksploatacyjne | Urządzenie w standardzie musi posiadać materiały eksploatacyjne o wydajności przynajmniej: A) Dla tonerów: a. Czarnego: 18 tys. wydruków (dla 5% krycia) b. Cyjan: 11 tys. wydruków (dla 5% krycia) c. Magenta: 11 tys. wydruków (dla 5% krycia) d. Żółty: 11 tys. wydruków (dla 5% krycia) B) Dla bębnów światłoczułych: a. Czarnego: 60 tys. wydruków (dla 5% krycia) b. Cyjan: 30 tys. wydruków (dla 5% krycia) c. Magenta: 30 tys. wydruków (dla 5% krycia) d. Żółty: 30 tys. wydruków (dla 5% krycia) Wydajność ma być zgodna z deklaracjami producenta w jego oficjalnej dokumentacji. W przypadku niespełnienia wymogów wydajnościowych Zamawiający zaakceptuje równoważną ilość materiałów (np. dodatkowy komplet tonerów). |
| Uwagi | W każdym punkcie, w którym pojawiają się wymogi dotyczące prędkości i pojemności Zamawiający oczekuje parametrów dla typowego papieru biurowego, niepowlekanego, o gramaturze 80 g/m². Zamawiający zaakceptuje tylko te parametry, które można potwierdzić w oficjalnych źródłach informacji o produkcie tzn. strona internetowa producenta, broszura produktowa, katalog produktowy, specyfikacja techniczna. |
| Gwarancja | 24 miesiące |